## Basic Report
C-ID | Titel | Aus PET-Dokument | Aus sonstigem Dokument | Referenz | Änderungsbedarf | Von Änderung betroffene PET-Dokumente | Von Änderung betroffene sonstige Dokumente | Neue und geänderte Blattanforderung (ID) | Abgelöste/weggefallene Blattanforderungen (ID) | geänderte Zuordnung bei Blattanforderungen (ID) | Von Änderung betroffene Steckbriefe (Zulassungsobjekte) | Type | _polarion
C_11118 | TLS Client-Auth - Schalter für LDAP | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  | 3.5 Fachliche Anbindung der Clientsysteme | Für die Client-Authentisierung von Clientsystemen muss für die Nutzung von LDAP die Möglichkeit zur Deaktivierung gegeben sein. Viele Standard Programme (bspw. Mail-Clients wie Outlook) die die Nutzung eines auf LDAP basierenden Verzeichnis unterstützen, bieten keine Möglichkeit ein Client-Zertifikat zu hinterlegen und beim Verbindungsaufbau zum LDAP-Server (in diesem Fall der LDAP-Proxy des Konnektors) für die Client-Authentisierung zu nutzen. Als Ausweg ist es aktuell nur möglich den Modus der verpflichtenden Client-Authentisierung ANCL_CAUT_MODE von "CERTIFICATE" zu "PASSWORD" zu ändern. Dadurch wird bei LDAP keine Client-Authentisierung gefordert, jedoch für alle anderen fachlichen Aufrufe (SOAP). Da dies jedoch einen enormen Konfigurationsaufwand für den Nutzer bedeutet (alle Clients müssen von Zertifikat-basierte TLS-Client-Authentisierung auf http-Basic-Authentisierung umkonfiguriert werden und so auch im Informationsmodell des Konnektors konfiguriert werden), wird zwangsläufig die verpflichtende Client-Authentisierung ganz deaktiviert werden. Oder die gewünschte Nutzung des VZD der TI ist mit dem Standard-Mail-Client des Nutzers nicht möglich, was auch nicht wirklich eine befriedigende Option ist. | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  | A_21224-01 TIP1-A_4518-02 TIP1-A_4524-03 | TIP1-A_4518 TIP1-A_4524-02 A_21224 |  | Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132836
C_11117 | Klarstellung zu cardHolder vs. CARD_HOLDER | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  |  | Hersteller haben darauf hingewiesen, dass es durch unterschiedliche Schreibweisen bei der Übergabe an TUC_KON_256 zu Fehlern in der Berechtigungsprüfung kommen kann und einem Primärsystem Events zu einem anderen Mandanten zugestellt werden können. |  |  | TIP1-A_4598-02 | TIP1-A_4598 |  |  | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132827
C_11115 | Referenz [BSI_GK] entfallen | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  | TIP1-A_4808 | Der Grundschutz-Katalog des BSI wurde abgelöst. Der Nachfolger, das Grundschutz-Kompendium sagt nichts konkretes zu Passwörtern. In der AFO ist das Thema bereits konkret geregelt, weshalb einfach der Verweis auf die veraltete Literatur gelöscht werden kann. Ebenso muss dann die Literaturstelle aus den Referenzen entfernt werden. |  |  | TIP1-A_4808-01 | TIP1-A_4808 |  |  | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132780
C_11114 | Klarstellung zu PDF/A-Dokumentvalidierung | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  | TUC_KON_080 | Aus Anfragen von Herstellern und Nutzern ergibt sich Klarstellungsbedarf, welche Varianten von PDF/A-Dokumenten vom Konnektor-Signaturdienst unterstützt werden. |  |  | TIP1-A_4527-04 | TIP1-A_4527-03 |  | Steckbriefe / gemProdT_Kon_Highspeed_PTV, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132777
C_11113 | Konnektor: keine Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 1 nach Wegfall von GS-A_4668 |  |  |  | Nach Wegfall der Afo GS-A_4668 (Änderungsliste P18.1/2019) wird in TUC_KON_042 die Beschreibung der Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 1 entfernt. |  |  | TIP1-A_5482-01 | TIP1-A_5482 |  | Steckbriefe / gemProdT_Kon_Highspeed_PTV, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132722
C_11112 | Nacharbeiten zum Wegfall von TUC_KON_410 | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  |  | Beim Ausbau der Option "Laufzeitverlängerung gSMC-K" mit C_11035 wurden nicht alle Resultate bzgl. der verwendeten Events und Betriebszustände konsistent gehalten. Einige Erwähnungen von TUC_KON_410 waren in der Konnektor Spezifikation verblieben. * Änderungen in TAB_KON_777 und TAB_KON_504 notwendig * Events "SMC_K/REGISTER/ERROR" und "MGM/TI_ACCESS_GRANTED" * es fehlt nun Anforderungen, wie die Zustände EC_NK_Certificate_Expiring und EC_NK_Certificate_Expired erreicht werden Dies wird hiermit bereinigt. |  |  | A_22970 A_22971 |  |  | Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132697
C_11091 | Dokumente >25MB bei Verify-, Sign-, Encrypt- und DecryptDocument | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  |  | Falls der Konnektor den KANN-Anteil der Anforderung "TIP1-A_4500 - Dokumentgrößen von 25 MB" nicht umsetzt, so lehnt er die Aufrufe von Verify-, Sign-, Encrypt- und DecryptDocument mit zu großen Dokumenten mit dem generischen Fehler 4000 ab. Im Bereich von ePA wurden dedizierte Fehlermeldungen für zu große Dokumente beim Aufruf von putDocuments definiert und spezifiziert. Dieser Änderungseintrag zieht eine entsprechende Präzisierung auch für den Basis-Konnektor nach. | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  | TIP1-A_4500-01 TIP1-A_5010-09 TIP1-A_5034-06 TIP1-A_4621-05 TIP1-A_4622-05 | TIP1-A_4500 TIP1-A_5034-05 TIP1-A_5010-08 TIP1-A_4621-04 |  | Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus, Steckbriefe / gemProdT_Kon_Highspeed_PTV | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-132189
C_11077 | Verpflichtende Anzeige von Konnektor-Zertifikatslaufzeiten im Primärsystem |  |  |  | Mit den anstehendem Ablaufen von Konnektor-, KT- und SMC-B-Zertifikaten ist offensichtlich geworden, dass die Anwender nicht ausreichend über den Ablauf dieser Zertifikate informiert werden. Der Implementierungsleitfaden wird dahingehend erweitert, dass das Primärsystem verpflichtend über ablaufende Zertifikate informieren muss. | Spezifikationen / gemILF_PS |  | A_22917 A_22918 A_13533-01 | A_13533 |  |  | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-129925
C_11076 | Betriebsdaten Konnektor: Optionalität einzelner Daten bei technischer Nicht-Verfügbarkeit ermöglichen |  | OperatingData.xsd; OperatingData_vpnzugd_hardened.xsd |  | Konnektoren können sich in Zuständen befinden, in denen nicht alle der im Schema OperatingData.xsd geforderten Daten verfügbar sind. Da solche Daten dennoch als "verpflichtend" markiert sind, würden solche Meldungen beim VPN-Zugangsdienst bei der Schemaprüfung abgelehnt werden. Damit würden Informationen über solche Konnektoren nicht an die gematik übermittelt werden können. Um dies dennoch zu ermöglichen, werden im Schema OperatingData.xsd möglicherweise betroffene Daten als optional deklariert. Damit wird sichergestellt, dass ein Konnektor auch über seinen Zustand Auskunft gibt, wenn er nicht alle im Schema vorgesehenen Daten reporten kann. Der Konnektor muss alle verfügbaren Betriebsdaten senden. |  | OperatingData.xsd; OperatingData_vpnzugd_hardened.xsd |  |  |  | Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus, Steckbriefe / gemProdT_Kon_Highspeed_PTV, Steckbriefe / gemProdT_VPN_ZugD_PTV | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-129880
C_11075 | VPN-Zugangsdienst, Verwendung einer beliebigen SMC-B Nutzung für die Operation sendData | Spezifikationen / gemSpec_VPN_ZugD |  |  | Für den Aufruf der Operation "sendData" wird gefordert, dass das Zertifikat C.HCI.AUT der zur Registrierung verwendeten SMC-B genutzt wird. Im Rahmen der Optimierung wird diese Anforderung so angepasst, dass eine beliebige freigeschaltete SMC-B für den Aufruf der Operation "sendData" verwendet werden kann. | Spezifikationen / gemSpec_VPN_ZugD |  | A_21159-01 | A_21159 |  | Steckbriefe / gemProdT_VPN_ZugD_PTV | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-129872
C_11063 | Konnektor: Änderung von Zuordnung für A_21900 (Minimale Reboots) zu Herstellererklärung | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  |  | Die Anforderung A_21900 soll statt dem Prüfverfahren "Funktionale Eignung/ Test" nun dem Prüfverfahren "Herstellererklärung" zugeordnet werden. A_21900 - Minimale Anzahl von Reboots Der Konnektor MUSS die Anzahl der Reboots minimieren. | Spezifikationen / gemSpec_Kon |  |  |  | A_21900 | Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5, Steckbriefe / gemProdT_Kon_PTV5Plus, Steckbriefe / gemProdT_Kon_Highspeed_PTV | Änderungseintrag | Mainline_OPB1/ML-129590

## Polarion (hidden)
Property | Value
New Work Item Type | leafRequirement
New Comments Column | Comments by (.*)
Column | Field
ID | id
Titel | title
Severity | severity
Von Änderung betroffene sonstige Dokumente | cfCMDokNonPET
Von Änderung betroffene Steckbriefe (Zulassungsobjekte) | cfCMProdukttyp
Type | type
Aus sonstigem Dokument | cfCMOriginDokNonPET
Von Änderung betroffene PET-Dokumente | cfCMDok
C-ID | cfCMID
Änderung | cfCMAenderung
Aus PET-Dokument | cfCMOriginDok
Neue und geänderte Blattanforderung (ID) | cfCMAfoID
Referenz | cfCMReferenz
Änderungsbedarf | cfCMBedarf
Kostenschätzung | cfCMKosten
Abgelöste/weggefallene Blattanforderungen (ID) | cfCMabgeloesteAfoID
geänderte Zuordnung bei Blattanforderungen (ID) | cfCMweggefalleneAfoID
_polarion | _polarion
Anlage | cfCMAnlage

## _polarion (hidden)
Type | Label | ID | Field
Mainline_OPB1/:Type | Blattanforderung | leafRequirement | type
Mainline_OPB1/:Type | Änderungseintrag | gemChange | type
Mainline_OPB1/:Type | Anwendungsfall | useCase | type
Mainline_OPB1/:Type | Testfall | testCase | type
Mainline_OPB1/:Type | Umsetzungsanforderung | implementationRequirement | type
Mainline_OPB1/:Type | Lastenheftanforderung | specificationRequirement | type
Mainline_OPB1/:Type | Änderungsliste | gemCMPaket | type
Mainline_OPB1/:Type | Fehler-Ticket | errorTicket | type
Mainline_OPB1/:Type | Fehlermeldung | bug | type
Mainline_OPB1/:Type | Testauftrag - Zulassungstest | approvalTest | type
Mainline_OPB1/:Type | Prüfauftrag - Test | reproduceError | type
Mainline_OPB1/:Type | Testobjekt - Betriebliche Eignung | supplierAbility | type
Mainline_OPB1/:Type | Testobjekt - Funktionale Eignung | functionalAbility | type
Mainline_OPB1/:Type | Quelle | source | type
Mainline_OPB1/:Type | Anbieter | supplier | type
Mainline_OPB1/:Type | Hersteller | producer | type
Mainline_OPB1/:Type | Ansprechpartner | contactPerson | type
Mainline_OPB1/:Type | Produkt | product | type
Mainline_OPB1/:Type | EV Zulassungstest | evApprovalTest | type
Mainline_OPB1/:Type | Zulassung-Objekt | approvalObject | type
Mainline_OPB1/:Type | Zulassungs-Typ | approvalTemplate | type
Mainline_OPB1/:Type | Agiles Team | agilTeam | type
Mainline_OPB1/:Type | TI-Betrieb ID | tiOperationId | type
Mainline_OPB1/:Type | Akzeptanz-Kriterium | acceptanceObject | type
Mainline_OPB1/:Type | Anwendungsversion | applicationObject | type
Work Item | Revision | Checksum | Level | Test Fields Checksum | Read Only
Mainline_OPB1/ML-132836 | 476463 | 06f9140d365b66ba4f0842f0fc3715b17347f6e0 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-132827 | 476465 | a0e841147f79e4508f2fab1117dba043daaecca9 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-132780 | 476466 | cb1230a9edd9d6a6e0781b427dedbc0279668335 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-132777 | 476467 | c1f08b2f592ac0f3d4761f44d28ae777a476ce50 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-132722 | 476468 | 57ccfc48802835c0d6073f079346c66a89d39c36 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-132697 | 476469 | 9dca673897c885a5fd86f998ba215034bab634c8 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-132189 | 476471 | 049363276370e1aba5176aa78c827b03f936beee | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-129925 | 476472 | d9ebf661866098858138fbb98e37326ed02a73df | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-129880 | 476473 | 31bfccfa34a173c6dac45ed0c8344cc0ff4fd7d6 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-129872 | 476446 | 456e8e14f4c0c379ecd1d71ff25822ca7f3c10a6 | 0 |  | 0
Mainline_OPB1/ML-129590 | 476474 | 33576672719122e7040ff14e121ea6e5ca53ca33 | 0 |  | 0
Property | Value
project.id | Mainline_OPB1
testRun | false
module.location
allowDocumentStructureChanges | false
editableFields | cfCMID, title, cfCMOriginDokNonPET, cfCMReferenz, cfCMBedarf, cfCMAenderung, cfCMDokNonPET, cfCMAfoID, cfCMabgeloesteAfoID, cfCMweggefalleneAfoID